		동부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(장안동 327-11 101호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014030693
처리일자	2014년 07월 03일 13 시 00 분
공사장소	130-100 서울 동대문구 장안동 327-11 로얄 가동 101호
소유자성명 (건물주)	김정임	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일			검사일	2014/07/01		검사자	김재영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	YJ종합공사		주 소	131-200 서울 중랑구 면목동 406-2
	대표자	최영진		전 화	02-2208-5422
검사방법	현장조사
검사결과	공사시행				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김재영				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					07/03 이시우
협조자
시행			시설관리과-15877										(						)		접수												(						)
우	133-865					서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)																/
전화		02-3146-2811							/전송			02-3146-2839					/	sdc5000@seoul.go.kr													/	대시민공개