문서번호	시설관리과-14177
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박학중		최양주	07/03 이자원
협조

풍수해대책 종합상황 일일보고

(7월2일, 수요일, 18시 00분 현재)

2014. 7. 2

강서수도사업소

(풍수해대책 상황실)

	수방종합상황 일일보고 - 2014.07.02(수) 18시 -	시설관리과 (풍수해대책상황실) 전화:3146-4020 팩스:3146-4039
◈ 재해대책 보강근무 지시(2일 18시 00분) ※ 오늘과 내일 돌풍을 동반한 천둥번개와 함께 지역적 편자가 심한 강우가 예보되어(2일 11시부터 3일까지 5~40㎜) 7.2(수) 18시 00분부터 보강근무 실시 <7.2일(수) 18시00분 서울특별시 재난안전대책상황실 지시> 기상 개황(7.3일 07시 00분 현재) 기 상 예 보 ※ 현재, 강원북부산간에 호우주의보가 발효중이며, 강원북부산간과 북부동해안을 중심으로 시간당 10~20mm 내외의 다소 많은 비가 오는 곳이 있고, 그 밖의 지역에서도 산발적으로 비가 내리는 곳이 있음 강 수 량 : 서울 2.0㎜ 강서지역 강수량(7.3일 17시 현재) : 2.0㎜ 조치 현황 보강근무 실시 - 시설관리과 : 2명(수방대책 담당) 상수도 시설물 및 각종 공사장 근무사항 - 배수지, 가압장 시설물 이상없음 - 단위공사장 현장 안전사항 이상없음 조치계획 : 재해대책 보강근무 실시 및 해제 보강근무실시 〔7.2(수), 18:00〕 ▹ 2명 : 급수운영과 ⇒ 1명, 시설관리과 ⇒ 1명 상수도 시설물 및 각종 공사장 순찰 강화 - 각종 공사현장 및 시설물 사전 점검 및 안전조치 실시 이상없음 보강근무해제〔7.3(목), 06:00〕