문서번호	정수과-1929
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
조평대		代조평대	07/03 代정희중
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
07/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								10,049			8,549
1				0	101	104	205	9,844	0	0	8,549
2				0	99	103	202	9,642	0	98	8,451
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	200	207	407		0	98
소 계	18,000	72,000	90,000	0	9,640	12,963	22,603		71,680	74,530
총 계	18,000	72,000	90,000	0	9,840	13,170	23,010	0	71,680	74,628

끝.