함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	6월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부, 동부 포함)에 계측된 2014년 6월 공급량을 붙임과 같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2014년 6월	증․감량	증․감율
총공급량	10,501,167	10,219,720	-281,447	-2.68%	- 전년동월 평균기온 : 24.8℃ - ′14.6월 평균기온 : 23.7℃ (평균기온 하강 : 1.1℃) - 전년동월 평균강수량 : 0.9㎜ - ′14.6월 평균강수량 : 3.3㎜ (평균강수량 상승 : 2.4㎜)
1일 공급량	350,039	340,657	-9,382

붙임  유량월보(′14.6월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),요금과장,급수운영과장
★주무관	배용우		주무관	김충완		시설관리과장	김영훈		북부수도사업소장	07/03 이종백
협조자
시행	시설관리과-9759	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3416	/전송	02-3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개