문서번호	치수과-2543
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
방호익		07/03 김용제
협 조
	주무관		손창열

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.7

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

노유나들목 제내지 난간이탈훼손 및 제외지 차도 사고석 파손으로 보수요청 민원이 있어 현장조사후 결과를 보고드림.

▣ 시설물현황 및 검토의견

연번	시설물현황				조사결과 및 조치방안
	접수(민원)현황	위 치	내 용
1	응답소 민원 김○○	노유나들목제내지	· 노유나들목 제내지 입구 차도부 난간이탈훼손으로 보수를 요청함		- 노유나들목 제내지 입구 차도부 난간이탈 및 훼손으로 보행시 안전사고 우려가 있어 긴급 보수코자 함 - 난간설치 : L=5.0m
2	응답소 민원 김○○	노유나들목제외지	· 노유나들목 제외지 차도 사고석 파손 및 침하로 보수를 요청함		- 노유나들목 제외지 차도 사고석 침하 및 파손으로 차량통행시 소음 및 뒷범퍼등이 노면에 접촉으로 차량 파손 우려가 있 긴급 보수 하고자 함 - 사고석보수 :A= 12㎡(8m*1.5m)

▣ 조치계획

- 시민 불편 해소를 위해 『한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)』      에 작업지시하여 보수하고자 함.