상수도관 이설공사 자재점검 결과보고

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박용석	유인행	07/03 조면행
협 조

문서번호 :	급수운영과-16239

상수도관 이설공사에 따른 수도용 자재 사용 점검하고 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.

2014.  7.  2.

보고자 : 시설7급  성명 : 박 용 석

현  황

가. 점검대상 : 신월1배수분구 하수관거 정비공사구간내 상수도관 이설공사

나. 점검일시 : ‘14.07.02(수) 14:00

다. 점 검 자 : 박용석외 1명

라. 점검내용 : 자재 품질관리 상태, 적정자재 사용여부 등

점검 결과

구분	점검내용	점검 결과	조치사항
품질관리 상태	재용 자재 사용여부	자재 품질 상태 양호함
적정자재 사용여부	공급원 승인자재 사용여부	공급원 자재 사용	-
	인증자재(KC) 사용여부	닥타일주철관, 곡관, 이음관, 고무링 물에 접하는 자재 KC인증자재 사용	-

- 상기 공사건에 대한 자재 점검 결과

ㆍ자재별 인증마크는 수도법 제14조에 의거 부착되어 있으며 자재 품질

관리 상태는 양호하여 상수도공사용 자재 사용에 적합함. 끝.