문서번호	관리단속과-6669
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	관리단속과장	남부도로사업소장
이향표	조성천	07/04 민승기
협 조
	주무관		장창원
	주무관		정철식
	주무관		신동헌
	주무관		유병모

청사안전점검보고서

(청사안전진단 D등급관련)

2014. 7.

남부도로사업소

(관리단속과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(	■	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

시 설 물 명

청       사

시설물

개  요

연면적: 2,220㎡

지상2층지하1층

재난시설물

(안전진단D등급)

준공

연도

1982.2.5.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 관리단속과장

토목7급

정철식

점 검 자

각과 안전관련 담당자 4명

토목7급

장창원

토목7급

신동헌

기계7급

이향표

□ 관련근거: 관리단속과 재난위험시설물-5717(2013.6.4)호

□ 점검일시 : 2014.7. 3.

□ 점검대상 : 청사본관동 안전진단 D등급 관련 (기전과 증축부분)

□ 점검결과

건축물 주요 구조체 점검 사항(상태검사)					계 측 결 과
점검대상	보	슬래브	기둥	전단벽체	경사계(5개)	균열계(3개)
점검결과	외관 이상 징후 발견치 못함				계측변위범위내 (정상)	계측변위범위내 (정상)

□ 새로운 이상 발생 현황

대상

이 상 내 용

조치계획

전 문 가

자문여부

비  고

보

발견치 못함

지속적인 계측관리          및

주기적 외관 점검

슬래브

발견치 못함

기둥

발견치 못함

전단벽체

기존의 균열 외 추가 진행 사항 발견치 못함