문서번호	시설개선과-4369
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		우인식	07/04 신동호
협조
	주무관		오상호

- 주경기장 우수배관 엘보 등 보수정비 공사 - 잠실주경기장 연간단가 유지 보수 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

서울특별시 체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 주경기장 우수 배관 엘보 등 보수정비 공사 -

잠실주경기장 연간단가 유지 보수 시행 보고

잠실주경기장 내 노후 불량한 우수배관으로 인하 지상1,2층 상습침수 및 지하층 누수를 예방하기 위하여 노후 부식된 우수배관 엘보 등을 교체하여 시설물  유지관리에 철저를 기하고자 함.

추진 근거

○ 2014년 종합운동장 연간단가 계약 시행 [시설계획과-340호(2014.1.08)]

○ 우천에 따른 건축반 순찰 점검(`14.6.23)

- 우수배관 및 분기배관 등이 노후화 되어 강관부식이 심함

- 부식부위로 우천시 건물 1,2층 내부 및 EJ를 통하여 지하층 거실 등으로 우수 침투 및 누수

공사 시행내역

○ 현황 및  검토조치                                         (단위:원)

위 치	현 황	검토 및 조치	공종	공사비	비 고
주경기장 우수배관 등 24개소 (데크하부 2개소 포함)	- `84년 설치된 우수배관이 노후부식 되어 1,2층 우수유입 및 지하층 침수 수시 발생	- 실내체육관과 같은 전면교체시 비용과다 예상되는 바, - 노후부식에 따른 훼손 부분 교체 정비 등 보수 시행	가. 가설공사	9,744,672
			타. 기타공사	8,629,248
소 계				18,373,920
제 경 비 등				12,198,327
총 공 사 비				30,572,247

○ 노후 우수배관 현황 : 총24개소

47구역	54~55구역

69구역	데크 하부 노후 우수배관(2개소)

검토 및 처리 의견

○ 주경기장 우수배관은 1984년 준공 후 전면적인 교체 등 없이 부분적으로 보수        시행, 전반적으로 녹이 많이 슬고 노후화 심하며, 특히 곡관(엘보)부분에서 부        식이 심함.

○ 그에 따라 우수가 부식부위를 통하여 실내로 침투 및 유입되는 실정으로 건       물내로 유입된 우수는 EJ조인트 및 취약부로 재침투되어 구조물의 장기적        성능저하는 물론 건축물의 이용상 불편 및 지장을 초래하고 있음.

○ 이에 우수배관중 노후도가 심하고 육안상으로도 상태가 불량한 배관부분(24       개소)에 대하여 우선 보수정비(연간단가계약업체를 통하여 시행 후 정산)         하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

붙   임 : 설계서 1부. 끝.