출 장 결 과 보 고 서

★주무관		신호운영팀장	교통운영과장		결재
강영석		고광섭	07/04 강진동
협 조
	주무관			박우동

	명에 의하여 2014. 7. 3. 동북권역(노원구, 강북구, 도봉구) KT 전용회선 신청 관련 교통신호제어기 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 3
보 고 자 : 주무관 박우동, 강영석

보       고       내       용

일    시

2014. 7. 3(목) 13:00 ~ 17:30

건    명

출장결과보고서(전용회선, 동북권역 노원구, 강북구, 도봉구)

내용

❍ 점 검 자: 주무관 박우동, 강영석 ㈜세진종합이엔씨 *********************

❍ 점검지역: 노원구 수락현대아파트 외 7개 지역

❍ 점검내용:

- 신호제어기 설치위치 적정여부※사진참조

- 통신회선 지중으로 인입여부

- 통신호제어용 맨홀의 GL에 맞춰 시공여부(보행자 안전여부 등)

- 신호제어기 공사실명제 부착여부 및 교차로 명칭 부착여부

- 신호제어기 폴리스박스 시건장치 여부 등

□ 특이사항 : 없음

비  고