다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공하수관로 저촉 타공사장 순찰강화

1. 2014.7.2. 22:10분경 발생된 ○○입구역 역사내 물고임(1~2cm)으로 1시간

가량 보행불편에 대해 언론에 보도된 바 있습니다.

2. 사고원인은 타공사구간내 하수관로를 철거하고 임시 하수관로를 달아   매고 작업 중, 현장관리 부주의로 인한 사고가 발생 하였으므로

3. 자치구에서는 현재 진행중인 타공사, 타행위로 인하여 공공하수관로 저촉  공사장에 대하여 순찰을 강화하고, 우기시 누수되는 유사 사례가 없도록 현장관리를 철저를 기하여 주시기 바라며,

4. 첨부 공공하수도시설 유지관리 실무지침서 <3.5 보호 및 방호>을 참조  하여 타공사 순찰시 적극 개도조치 하여 안전사고를 미연에 방지하여 주시기 바랍니다.

첨부. 공공하수도시설 유지관리 실무지침서(3.5 보호 및 방호). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	동작구청장(안전치수과장),성동구청장(안전치수과장),강서구청장(안전치수과장),종로구청장(안전치수과장),성북구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동대문구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),양천구청장(안전치수과장),용산구청장(안전치수과),서대문구청장(안전치수과장),중랑구청장(안전치수과),은평구청장(안전치수과장),서초구청장(안전치수과장),금천구청장(안전치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),마포구청장(치수과장),관악구청장(치수과장),구로구청장(치수과장),강남구청장(치수방재과장),노원구청장(물안전관리과장),강동구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),도봉구청장(안전치수과장)
주무관	정재형		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	07/04 이진용
협조자
시행	물재생계획과-8530	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1402	/	isa1542@seoul.go.kr	/	대시민공개