문서번호	수도자재관리센터-12394
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공사자재관리팀장	소장
윤승욱	代윤승욱	07/04 성시영
협 조

공사용 자재 공장검사 대체 보고

(대형38)

2014. 7.

s

공사용자재 공장검사 대체 보고

2014년도 발주한 공사용자재 구매 건(대형44)에 대하여 신속

하고 안정적인 자재수급을 위해 공장검사를 입고검사로 대체하여

조속히 납품 조치코자 함.

□ 구매 현황

○ 발주건명 : 버터플라이 밸브(수직형)700mm용 구매(대형44)

○ 계약업체 : 신진정공㈜ (대표 : 김정호)

품 명	규 격	단위	수 량	구매금액(원)
수직형 버터플라이 밸브	700mm 용	개	3	24,816,000

○ 구매내역

○ 납품기한 : 2014.09.01

□ 보고내용

○ 입고검사 사유

- 2014.7월 현재 각 사업소별 공사가 본격적으로 추진되고 있어 안정적         인 자재수급이 요구되는 바, 조속히 납품 필요

○ 입고검사 품목

품 명	규 격	단위	구매수량	입고검사 요청 수량	잔 량
수직형 버터플라이 밸브	700mm 용	개	3	3	0

○ 입고검사 내용

- 규격검사(치수,무게,두께 등)

- 공인시험기관 의뢰여부 확인

- 검사 표본 수량은 입고 수량을 기준으로 함.  끝.