		남부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029711810	고객접수번호	0992014034717
수용가명	***	민원신청일	2014년 07월 04일
수용가주소	************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19851228	기물번호	J1000012646
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	누수발생으로 인한 소출수로 누수복구 완료후 소출수 민원해소

끝.

주무관							최선보				주무관					강동길					급수운영과장					07/04 장시명
협조자
시행			급수운영과-15101										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)																/
전화		02-3146-4545							/전송			02-3146-4589					/	csb8601@seoul.go.kr													/	부분공개(6)