문서번호	현장민원과-11917
보존기간	년
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/04 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.4)

2014.  7.  4(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.4(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,338	6	948	0	390
양 천 구	3	508	3	289		219
강 서 구	3	474	3	427		47
구 로 구	0	356		232		124

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	948	0	81	2	269	4	367	0	68	0	163
양천구	3	289		38		88	3	103		29		31
강서구	3	427		31	2	141	1	167		13		75
구로구	0	232		12		40		97		26		57

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	0	6	289	427	232	948
가옥 내	소 계	2	3	0	5	207	346	162	715
	화장실변기누수	2	2		4	141	215	76	432
	주방,부엌누수				0	2	8	17	27
	욕실,화장실배관		1		1	9	19	22	50
	보일러,온수배관				0	36	77	19	132
	수도꼭지고장				0	9	1	14	24
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	14	17
	기 타				0	8	25		33
가옥 외	소 계	1	0	0	1	63	63	62	188
	수도계량기옆	1			1	33	30	22	85
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	31	40	96
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	8	45
	단지내배관노후				0	4	3	4	11
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	219	47	124	390
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	150	47	124	321
기 타				0	19			19

.끝.