투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(용두3 및 신이문 빗물펌프장 신, 증설공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질 관리 현장 확인 기동반 운영)에 의거 『용두3 및 신이문 빗물펌프장 신, 증설공사』 현장에 대한 품질 관리 현장확인 기동반 점검을 실시(2014.7.2)하고 시정할 내용을 아래와 같이 알려 드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고 그 결과를 발주청(도시기반시설본부 방재시설부)에 제출 (2부)하기 바라며,     발주청에서는 시정 조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.8.1일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 품질시험계획서 보완

- 건설기술 진흥법 시행령 별표9에 의거 재작성 요망.

○ 시공이음부 청소 요망.

- 콘크리트 타설 전 철근에 묻은 콘크리트 페이스트 제거 및  시공이음부 치핑 등 청소 요망

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시시설관리공단이사장,용두3 및 신이문 빗물펌프장 신, 증설공사 현장소장
주무관	고동오		품질지도과장	장동우		품질시험소장	07/04 권영찬
협조자	주무관	김태묵
시행	품질지도과-1284	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131 서울시 품질시험소	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-6716	/전송	02)3462-7720	/	cnrn7@seoul.go.kr	/	대시민공개