		강동수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(문정동100-4)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012014023049
처리일자	2014년 07월 04일 13 시 30 분
공사장소	138-200 서울 송파구 문정동 100-4
소유자성명 (건물주)	윤순옥	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/07/03		검사일	2014/07/04		검사자	이덕규
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	코바철물		주 소	138-824 서울 송파구 문정1동 21-3
	대표자	정길순		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  사진1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							이덕규				주무관					代김효수					급수운영과장					07/04 우종근
협조자
시행			급수운영과-10700										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/														/	부분공개(6)