	강북소방서
수신	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 소음발생 용수시설에 대해 다음과 같이 내역을 통보하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	보수사항	비고
1	2045	지하식	강북구 인수동 298-3 (인수봉로72길 31-2)	소음발생

끝.

	강북소방서장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	07/04 정원배
협조자
시행	대응관리과-5227	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개