출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전시설팀장	도로시설과장		결재
이병일		代이병일	07/04 이용심
협 조

	명에 의하여 구리-암사대교 건설 전기공사 인수기관 합동회의와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 3.
보 고 자 : 주무관 직 성명 : 이 병 일

보 고 내 용
일 시	2014. 7. 3(목) 13:00 - 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 : 구리 암사대교 ○ 출장명 : 대교 조명 유지관리 구분을 위한 합동 회의 ○ 출장자 : 주무관 이병일 ○ 회의내용(주관: 도시기반본부 설비부) - 대교 암사IC 램프 가로등 구간 유지관리 기관별 현장 확인 (도로시설과, 강동구청, 동부도로사업소, 시설관리공단) - 기관별 가로등 회로 분리 및 분전반 원격제어시스템 등 보완 - 기타 유지관리를 위한 요구사항 사전 적정성 기술검토 ○ 출장결과 - 구리 암사대교 강남 본선 연장 및 진출입램프 가로등 구간별 확인 조정 - 가로등 전기공사 공정 약60%로 향후 인계를 위한 필요사항 별도 협의
비 고	이병일