	서초소방서
수신	서초구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방협의 회신(반포동 19-3외 1)

1. 건축과-31582(2014.6.25.)호 “건축복합민원 일괄협의 실시 알림(반포동 19-3호외1)”와 관련입니다.

2. 위와 관련 건축허가 협의건에 대하여 소방시설설치계획표 및 소방시설등이 표시된 건축물설계도를 검토한 바, 다음과 같이 조건을 붙여 동의합니다.

동의조건

건축허가 동의서류에 첨부한 건축허가 동의여부통보서는 법정소방시설의 설치여부 및 소방시설 설계도서의 화재안전기준에 관한 사항을 확인한 것으로 소방시설 착공신고시 소방시설 설계도서를 재검토하는 조건임

3. 소방시설등 허가(동의)내용 : 붙임 참조

4. 협조사항

가. 상기 건축물은 소방시설공사업법 제13조 및 제14조에 의거 소방시설착공신고 및 완공검사를 받은후에 사용토록 하여 주시고,

나. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 및 같은법 시행령 제19조에 해당되는 건축물은 실내장식물과 그 밖에 이와 유사한 물품사용시 방염성능기준 이상의것으로 설치도록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가동의여부 통보서 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	김성수		예방팀장	김선기		예방과장	전결 07/04 김우민
협조자
시행	예방과-10423	(		)	접수		(		)
우	137-040	서초구 사평대로 67 (반포동114-2)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-594-1119	/	21336@seoul.go.kr	/	대시민공개