	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	불량맨홀 정비대상 현황파악 계획 알림

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15. 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방용수시설 불량맨홀 정비대상 현황파악 계획을 다음과 같이 알리니. 해당부서는 업무추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2014. 7. 7. ~ 7. 25

나. 조사대상 : 소방용수시설 3558개소(붙임1참조-사설 소방용수시설 제외)

다. 보고대상 : 참하 및 파손 등으로 정비가 필요한 대상

라. 조사내용

- 소방용수시설 맨홀 상태(침하깊이, 주변파손상태 등)

- 소방용수시설 이외의 맨홀 제외

마. 향후 조치사항 : 강남구청 도로관리과 및 동부도로사업소와 협의하여 예산범위내에서 정비요청 예정

3. 해당부서장은 7월중 소방용수시설 정기조사와 병행실시하여 주시기 바라며, 소방용수시설 맨홀중 정비가 필요한 대상에 대하여 붙임2․3에 의거 2014.7.25.한 재난관리과로 통보(보고)하시기 바랍니다.

붙임  1. 2014년 6월 소방용수시설 현황(강남) 1부

2. 불량맨홀 정비대상 현황(서식) 1부

3. 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과(서식) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 07. 25.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	최범영		재난관리과장	전결 07/04 김진웅
협조자
시행	재난관리과-2975	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개