문서번호	급수운영과-13567
결재일자	2014.7.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조운행		이병운	07/04 김영삼
협조

매설 PE관 관종 확인 결과보고

(한강로동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

급수운영과

매설 PE관 관종 확인 결과 보고

■ 조사대상(GIS 자료)

연번	설치일	구 경(mm)	길 이(m)	구 간	비 고
1	1986. 1. 1	100	26.4	*******************
2	1987.12.9	80	12.4	***** *******
3	1987.12.9	80	42.2	***** *******

■ 굴착확인 결과

❍ *******************  : 작업지시 개량 -339

❍ ****************     : 작업지시 개량 -323

연번	구 간	길 이(m)	GIS자료	확인굴착후	비 고
1	*******************	26.4	흑PE (100mm)	DCIP (200mm)	관종 상이
2~3	***** *******	54.6	흑PE (80mm)	흑PE (80mm)	‘한강로 도시환경정비사업’ 진행중

■ 조치 의견

❍ *******************  : GIS 수정요청

❍ ******************* : 보 류

- “한강로 도시환경정비사업” 구역으로 사업추진 중으로

- 현재 사업승인인가 준비중임

첨부 : 위치도 및 현황  1부.  끝.

위 치 도	배관망도