함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	상수도연구원장(재료연구과장)
(경유)
제 목	2014년 상반기 입상활성탄 검사의뢰

우리 센터 활성탄흡착지의 활성탄 흡착능력, 축적된 무기물 농도 등을 파악하고자 아래와 같이 검사를 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 시료채취 : 2014. 7. 1

나. 시 료 수 : 4점

다. 검사대상 : 1정수장 활성탄흡착지 5지, 10지

2정수장 활성탄흡착지 5지, 10지

라. 검사항목 : 『고도정수처리 운영매뉴얼(2013)』에 의한 품질항목(부착세균 제외)

마. 기    타 : 검사시료 4점은 별도송부(7/1).  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	홍원해		정수과장	07/04 현인식
협조자
시행	정수과-4258	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5653	/전송	02)3146-5691	/	hwh0308@seoul.go.kr	/	대시민공개