아리수품질확인제 수질검사 실적보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	조성관	07/04 이진우

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제를 추진하고 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 7. 4.

보고자  공업7급  차태훈

아리수품질확인제 수질검사

□ 일    자 : 2014. 7. 3.(목)

□ 대    상 : 급수환경개선 가구, 다중이용시설 음수대, 민원 등

□ 인    원 : 수질검사원(직원, 기간제근로자 2인1조 14명)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 추진실적

○ 아리수품질확인제 수질검사

구분	검사 건수			미검사 건수			방문 가구	방문대비 검사이행률 (%)
	계	적합	부적합	계	부재	거부
당일	214	210	4	471	463	8	685	31.2
누계	16,952	16,921	31	29,202	28,953	249	46,154	36.7

※ 2014년 목표 : 35,981가구(목표대비 47.1%)

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 1부.  끝.