교대점검 및 소방전술훈련시 개인안전장구 완전착용 숙달로 현장 안전사고 방지 생활화
	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	제논탐조등 수리완료보고

1. 재난관리과-2715(2014.06.27.)호 『화재진압장비 고장 장비 및 소모품 구매에 따른 소요량 재 파악』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터에서 사용중인 제논탐조등 수리완료결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아    래 -

제 품 명	고장내역	수리일자	수리내역	비고
제논탐조등 POLARION (PS-NP1)	전구파손	2014.6.24.	전구교체

끝.

	수서119안전센터장
담당자	남기환		2팀장	代정성구		센터장	07/07 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-3224	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개