다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 제3차 공중선 정비지역 현장조사 계획 알림

1. 관련

가. 보도환경개선과-1384호(2014.1.28, 2013년도 공중선 정비 완료지역에 대한 점검·단속계획 알림)

나. 중앙전파관리소 전파보호과-1718호(2014.7.3, 2014년도 제2차 공중선 기술기준 적합여부 현장조사 계획 알림)

2. 중앙전파관리소의 2013년도 공중선 정비구역에 대한 현장조사계획이 통보되어 다음과 같이 알려드리오니 해당 자치구 담당은 합동점검하여 주시기 바랍니다.

가. 조사 대상 : 2013년도 공중선 정비 대상구역 중 조건부 준공 지역

나. 조사기간 및 구역

대 상 자치구	조사일자	구역명	전주(본)	구간	공중선 정비 사업자
마포구	7. 9	공덕동-4	18	1	KT, SKB, LGU+, C&M
마포구	7.10	성산1동	56	5	KT, SKB, LGU+, SKT, C&M, 드림라인
관악구	7.10	관악-1	97	5	KT, SKB, LGU+, SKT, HCN, 드림라인
구로구	7.11	구로-1	44	5	KT, SKB, LGU+, SKT, C&M, 드림라인
노원구	7.15	노원-1	66	1	KT, SKB, LGU+, SKT, C&M, 티브로드
계		5	281	17

※ 서울시도 위의 일부지역 참여예정

다. 조사내용

o 이용자 계약해지에 따른 공중선 철거여부 (폐/사선 정비)

o 인입선 설치의 적정성(인입점 준수, 밴딩작업 등)

o 뭉쳐있거나 늘어진 공중선(지상고 미달) 및 무단설치 공중선

o 기타 공중선 관련 기술기준 적합여부 등

라. 협조사항

o 각 방송통신사별 관할구역 공중선 정비 담당자 현장조사 입회

o 해당지역 공중선 정비도면 및 기타 공중선 조사에 필요한 장비 지원 등

붙임 : 1. 중앙전파관리소 관련공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25 (공중선 정비 담당부서)
★주무관	이선남		지하도상가팀장	홍현구		보도환경개선과장	전결 07/07 송상영
협조자
시행	보도환경개선과-9398	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 31	/
전화	02-2133-8123	/전송	02-2133-0764	/	whitejenny@seoul.go.kr	/	대시민공개