문서번호	시설관리과-17760
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/07 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(07.06)

2014. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월 06일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 07/06 일요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(00:30) ○.만리1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](05:50) ○.수배전반,정류기반[120.2V],변압기,펌프실주변 점검(07:00) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.만리 모타펌프 1호(125hp)운전. 수위 1/4지:3.0/1.8[m](12:00) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(17:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외부,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(18:00) ○.수배전반,정류기반[120.0V],변압기,펌프실주변 점검(20:30) ○.가압장내외부,수배전반 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:00)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		05:50	12:00						17:50			13,426
	2
	4
능안	5												11,512
	6	00:00	24:00							24:00
	7