문서번호	시설관리과-16092
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김재영		최재영	07/07 이시우
협 조

사급자재 공인 승인 검토서

[2014년 제기동외 6동 상수도공사(장기계속 단가계약)]

우리사업소에서 시행중인 「2014년 제기동 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 사용하는 사급자재 공급원 승인요청건에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 제기동 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=13~300㎜,  1,831m

○ 공사기간 : 2014. 6. 23 ~ 2015. 6. 30

○ 계약금액 : 602,957,410원

○ 계 약 자 : 기흥건설 대표 박환창

□ 자재 내역

품 명	제조회사명(공급원)	비 고
닥타일주철이형관외 11종	한국주철관공업(주) 외 11개사	상세내역 별첨

□ 검토내용

○ 주요사급자재인 닥타일주철이형관외 11개 품목에 대한 품질인증(KC 등) 적정함.

□ 조치사항

○ 위 검토 내용대로 주요사급자재 공급원 신청서를 승인하고 계약자에 통보 코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인내역 1부.