문서번호	급수운영과-16172
결재일자	2014.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
남상욱		김태형	07/07 代김태형
협조

누수복구시 발견된 노후급수관 정비 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

누수복구시 발견된 노후급수관 정비 시행 보고

명에 의거 광진구 지역담당 업무 수행중 누수복구 공사시 노후관이 발견되어 정비코자 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : ***********

관련근거 : ㈜이준엔지니어링 현장실정 보고서 100-82(‘13.12.09)

**********************************

보고사항

❍ 광진구 *********** 앞 누수발생으로 시설관리과에서 누수복구 공사로 굴착한 바 인입급수관이 아연도강관 40㎜이며, 사유지 건물 밑으로 매설된 것으로 실정 보고됨.

조치 계획

❍ 상기와 같이 노후 아연도강관이 발견되었음으로 『2014년 광진구상수도공사(연간단가계약)』계약업체인 비와이건설(주)에 작업지시하여 인입급수관 개량공사를 시행코자 합니다.

첨부 : 현장실정 보고서 및 GIS도면 각1부.  끝.