함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수계획과장)
(경유)
제 목	[강동] 직결 시범사업 관련 시설물 점검정비 실적 보고

1. 급수계획과-4617(‘14. 7. 1)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 고층아파트 직결급수 시범 아파트 구역내 시설물 점검 및 정비 실적을 다음과 같이 제출 합니다

가. 대상건물 : 송파구 거여동 거여6단지아파트(15층,5개동, 660세대)

나. 시설물점검 및 정비실적                       (6.30말기준)

구 분	대상	실적	비 고
노후밸브교체 (80~300)	34개	15	잔여19개소 7월중 교체
공기밸브추가설치 (300/80)	1개	-	7월중 설치
관로물세척	21관로 2,6㎞	완료
퇴수관리 (300~800)	5개소 매월1회	15회 실시 (4~6월)

붙임 : 시설물점검 정비 실적 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	김용현		주무관	이경재		급수운영과장	07/07 우종근
협조자
시행	급수운영과-10768	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5157	/전송	02-3146-5189	/		/	대시민공개