문서번호	물관리정책과-10216
결재일자	2014.7.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	07/07 배광환
협조
	담당자		이새봄

2014년 상반기 관리대상 지역개발사업 수질오염물질 배출부하량 경미한 변경사항 일괄수정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

2014년 상반기 관리대상 지역개발사업

수질오염물질 배출부하량 경미한 변경사항 일괄수정

2014년 상반기에 할당한 관리대상지역개발사업 중에서 오수발생원단위 변경 등에 따라 배출부하량 재산정 요구되는 사업이 있어 변경사항을 적용하여 수질오염물질 배출부하량 재산정하고 그 결과를 누적관리대장 등에 일괄 수정·반영하고자함.

□ 재산정 지역개발사업 목록

사업명	구분	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
					소계	점	비점
개포주공2단지 주택재건축정비사업	당초	한강H	2017	BOD	2.66	2.66	0.00	경로당 오수발생원단위 수정 12L/㎡·일→9L/㎡·일
				T-P	0.169	0.169	0.000
	변경	한강H	2017	BOD	2.65	2.65	0.00
				T-P	0.168	0.168	0.000
상도대림아파트 재건축정비사업	당초	한강I	2017	BOD	1.24	1.24	0.00	경로당 오수발생원단위 수정 12L/㎡·일→9L/㎡·일 사업 후 기계실 추가
				T-P	0.077	0.077	0.000
	변경	한강I	2017	BOD	1.42	1.42	0.00
				T-P	0.090	0.090	0.000
상도로 62(대방동 405-4) 도시형생활주택 신축공사	당초	한강I	2017	BOD	0.14	0.12	0.02	용도적용변경 업무시설→오피스텔
				T-P	0.008	0.008	0.000
	변경	한강I	2017	BOD	0.12	0.09	0.03
				T-P	0.006	0.006	0.000
천호뉴타운제2구역 주택재건축정비사업	당초	한강I	2018	BOD	0.18	0.09	0.09	근린생활시설의 용도를 세분화하여 적용
				T-P	0.006	0.006	0.000
	변경	한강I	2018	BOD	0.00	0.00	0.00
				T-P	0.000	0.000	0.000
묵동 242-51외 11필지 도시형생활주택 신축공사	당초	한강H	2014	BOD	0.18	0.10	0.08	조경면적(346.63㎡)녹지→대지
				T-P	0.009	0.007	0.002
	변경	한강H	2014	BOD	0.21	0.10	0.11
				T-P	0.010	0.007	0.003
오류동 행복주택지구	당초	안양A	2017	BOD	0.82	0.00	0.82	경로당 오수발생원단위 수정 12L/㎡·일→9L/㎡·일
				T-P	0.023	0.000	0.023
		한강I		BOD	3.75	3.75	0.00
				T-P	0.239	0.239	0.000
	변경	안양A	2017	BOD	0.82	0.00	0.82
				T-P	0.023	0.000	0.023
		한강I
				BOD	3.74	3.74	0.00
				T-P	0.238	0.238	0.000
한신18차아파트주택재건축정비사업	당초	한강H	2018	BOD	0.00	0.00	0.00	경로당 오수발생원단위 수정 12L/㎡·일→9L/㎡·일
				T-P	0.000	0.000	0.000
		한강I		BOD	0.63	0.63	0.00
				T-P	0.040	0.040	0.00
	변경	한강H	2018	BOD	0.00	0.00	0.00
				T-P	0.000	0.000	0.000
		한강I		BOD	0.62	0.62	0.00
				T-P	0.039	0.039	0.00
배출부하량 변동 없음(목제1주택재건축정비사업, 신월4구역주택재건축정비사업, 흑석7주택재개발정비사업, 만리제2주택재개발정비사업)								경로당 오수발생원단위 수정 12L/㎡·일→9L/㎡·일

붙임 : 수질오염총량 검토서(재산정) 각1부. 끝.