투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	현저고가 하부(대신고교앞) 휀스설치에 따른 검토의견회신

1. 도로과-7904(2014.7.3)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 관리중인 현저고가 하부공간 EGI휀스 설치와 관련하여 아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

가. 첨부된 “서울특별시 고가하부 점용허가 기준” 준수

나. 휀스 설치에 따른 도로점용은 자치구 건설관리과 소관사항으로  관련부서 별도 협의요망.

다. 도로시설물 손상(화재 등) 원인 등을 사전에 제거하고 손상시 원상복구 철저

라. 시설물 점검에 지장없도록 도로점용 부분에 대한 관련도면 및 출입문 열쇠 제출요망.

붙 임 :  1. 고가하부 점용허가 기준 1부.

2. 고가하부 점용시설 점검리스트 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	07/07 신동헌
협조자
시행	시설보수과-5237	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개