투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	환기소 오염저감설비 설계변경 관련 추가자료에 대한 보완 요청

1.문서번호 : SMIH-14-31448

2.작성일자 : 2014-07-07 05:07:48

3.제    목 : 환기소 오염저감설비 설계변경 관련 추가자료에 대한 보완 요청

4.내    용 :

1. 용마터널2014-140(2014.7.7.)호와 관련입니다

2. 환기소 오염저감설비 설계변경 추가 제출자료와 관련하여 누락 보완사항이 있어 아래와 같이 보완요구하니 조속히 제출하시기 바랍니다

연번	보완요구사항	보완내용	감리의견	시행사 조치결과	비 고
1	Demister 교체 주기에 대한 근거자료 및 전문가 의견
2	유해가스제거 MEDIA 교체 주기에 대한 근거자료 및 전문가 의견
3	유해가스제거 MEDIA의 2년 주기 보충이 대규모보수비에 포함되어 있으므로 재검토
4	유해가스제거 MEDIA 재생비용 재검토(붙임 : 유사견적내용 참조)

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							추한영			열빛총괄과장					07/07 권오식
협조자
시행			설비부-7335									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8610						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개