출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	장인환	07/07 代김형국

	명에 의하여 아리수 소믈리에 및 수질자동측정기 수시점검을 위해 동작구, 영등포구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 07. 07.
보 고 자 : 김 완 기

보 고 내 용
일 시	2014. 07. 07. 10:00~16:00
건 명	출장결과보고서(2014-07-07)
내용	□ 아리수 소믈리에 ◦ 대상 : 동작구 3개지점 ◦ 내용 : 지점별 수질검사 및 맛・냄새 평가 ◦ 결과 : 수질 측정값 모두‘정상’, 맛・냄새 특이사항 없음 □ 수질자동측정기 수시점검 ◦ 대상 : 경남아너스빌 등 5개소 ◦ 내용 : 측정기 가동상태 점검, 측정값 확인 및 보정 ◦ 결과 : 잔류염소, pH 측정값 보정(경남아너스빌). 끝.
비 고