소믈리에 운영 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	07/07 백대현

대시민공개

	명에 의거 관내 소믈리에 운영 대상지점에 대하여 수질검사 및 맛․ 냄새 평가를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 7.
복 명 자 : 주무관 김 태 현

□ 점검일자 : 2014. 7.  7.

□ 점 검 자

- 수질팀 : 주무관 김태현 이범현,  소믈리에 2명(홍연옥, 이재민)

□ 점검대상

- 중랑구, 동대문구 소믈리에 운영 대상지점 : 30개소/월

- 검사완료 : 중랑구 소믈리에 운영 지점 5개소

- 미 검 사 : 25개소

□ 점검방법 및 검사항목

- 관내 소믈리에 운영 대상지점에 대하여 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정 및 소믈리에 맛냄새 평가

- 맛냄새 비교 분석을 위해 지점별 350㎖ 채수후 실험실에서 맛냄새 비교평가

□ 검사결과

- 중랑구 소믈리에 운영 지점 5개소 수질검사 결과 ‘붙임 문서’와 같이 5개소는 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음

검사유형 검사수 검사결과	계	배수지	직수	물탱크				기타
				콘크리트	스테인리스	SMC	FRP
	5		5
적 합	5		5
부 적 합	0		0

- 5개 지점 맛․냄새 현장 평가 결과 5개소는 모두 특별한 맛․냄새를 확인하지 못하였음

□ 조치사항

- 없 음

□ 향후계획

- 소믈리에 운영지점 본부 수질과에 점검결과 보고

붙  임 : 소믈리에 운영지점 점검결과(중랑-5개소) 1부.  끝.