		강남수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022705476	고객접수번호	1002014024600
수용가명	********	민원신청일	2014년 07월 07일
수용가주소	****************************************************************
신청인	*****	신청인연락처	*************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19930327	기물번호	R0800003617
현장방문일시	15시 10분	현장출동자	주상열
입회자	***	수용가와의관계	관리실
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주계량기 20mm 역지밸브 제거 후 정상출수 확인 후 1층 커피숍소음발생하여 옥내급수배관 점검토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					07/07 최임봉
협조자
시행			시설관리과-14595										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)