기존관 철거·폐쇄 복명서(2013년 마장동외7개동 상수도공사 - 3차 최종)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	김광운	07/07 代김태형
협 조
	주무관		이동석

문서번호 :	급수운영과-16323

『2013년 마장동외7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』3차(최종) 정산에 따른 기존관 철거․폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 07.

보고자 : 직  지방시설주사보  성명 : 박 종 대

직  지방시설서  기  성명 : 이 동 석

제목 : 기존관 철거․폐쇄 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 마장동외7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자 : ****************

○ 계약금액 : 금351,383,800원

○ 준공금액 : 금351,383,800원

- 기성금액(3차) : 153,230,000원

○ 계약기간 : 2013.04.10 ~ 2014.06.30.

- 정산기간(3차) : 2014.01.01 ~ 2014.06.30.

□ 철거․폐쇄 현황

구분	계	규 격		비고
		D=13~50mm	D=80~200mm
관부설	297	254	43
철거현황	21.7	19.7	2
폐쇄현황	255.5	245.5	10

□ 분기점 폐쇄 현황

분기점 폐쇄 현황						비고
계	새들잠금	누방새들잠금	맞이음	분기점재사용	기존관연결
56	32	2	6	16	-

첨부 : 기존관 철거․폐쇄 내역 1부. 끝.