출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤성호	이해원	07/07 백대현

	명에 의하여 공공기관 아리수음수대 및 통수전 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 7. 7.
보 고 자 : 주무관 성명 : 윤성호

보 고 내 용
일 시	2014년 7월 7일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공공기관 아리수 음수대 및 통수전 수질검사)
출장자	공업6급 윤성호.
내용	○ 공공기관 아리수 음수대 수질검사 - 「광장동주민센터외 1개소」에 대하여 수질검사결과 수질기준 이내로 적합하여 수질검사 결과표에 수질검사 결과를 부착하였으며 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하도록 안내하였음. ○ 통수전 수질검사 - 「광나루길 배수관 정비공사」에 대하여 수질검사결과 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음. ※ 통수전 수질검사 결과 별도 보고.
비 고