함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	수질 "부적합"지점 발생통보 및 개선조치 협조요청

1. 수질관련 민원처리차 현장 출장하여 수질검사를 실시한 결과 다음과 같이 부적합하여 알려드리오니 빠른시일내에 현장조사 및 적정 개선조치를 한 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다

가. 검사일자 : 2014. 7. 4(금)

나. 주    소 : 동대문구 *********

다. 수질검사 결과

- 지하저수조 : 적합

- 지하관리실 : 부적합(탁도) 및 잔류염소 부족

붙임  수질검사 내역 1부  끝.

	행정지원과장
주무관	유정미		수질팀장	이해원		행정지원과장	07/07 백대현
협조자
시행	행정지원과-14774	(		)	접수		(		)
우	133-071	서울 성동구 행당1동 142-1	/
전화	3146-2653	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)