투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 7월 중 소방용수조사 및 구급지리조사 자체계획 보고(수정)

1. 관련문서

가. 현장지휘대-105(2014.1.3.)호『2014.대응총괄팀 연간업무 추진계획 알림』

나. 현장지휘대-1015(2014.1.28.)호『2014년도 소방용수시설 주요업무 추진계획』

다. 현장지휘대-6475(2014.6.26.)호『2014년도 신설소화전 설치 완료에 따른 검수 지시』

라. 소방행정과-10003(2014.6.30.)호 『소방공무원 인사발령(지원근무 해제)』

2. 위와 관련하여, 2014년 7월 중 소방용수조사 및 구급지리조사 일정 및 담당자 변경사항을 첨부와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2014. 7. 1. ~ 7.31. (기간중 주간,야간,당번일 실시)

나. 대 상 : 443개소(6월 중 신설 5개소 포함)

구분 총계	소화전	급수탑	저수조	비고
443	441		2

다. 조사자(※ 안전책임자 : 각팀 팀장)

1) 소방용수시설 : 전 직원(구급대원 제외)

2) 구급지리조사 : 구급대원 전원

라. 방 법 : 개인별 소방용수시설 조사 및 소방활동상 취약 지리조사 병행 실시

※ 기간중 구급대원 소방활동상 취약 지리조사 실시

마. 시설별 중점확인 사항

1) 전실내 토사 ․ 오물 고임 여부
2) 소화전 매몰 및 파손(돌출 또는 침하)여부

3) 보온재 파손(훼손) 및 분실여부

4) 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 설치 여부 등

바. 행정사항

1) 경비한 고장은 현장 시정 및 현장보수 불가능한 사항은 본서보고

2) 소방용수 및 지리조사 시 근무일지 기록유지 및 출장명령부 사전결재 철저

3) 인사발령에 따른 수리담당자, 구급대원 변경시 변경자(업무대행자)가 조사 실시

첨 부  1. 2014. 7월 중 소방용수조사 및 구급지리조사 계획 1부.

2. 소방용수시설 현황 1부.  끝.

담당자	문진실		3팀장	서익현		센터장	07/07 박성국
협조자
시행	휘경119안전센터-3493	(		)	접수		(		)
우	130-092	서울 동대문구 휘경2동 34-17 (망우로 106번지)	/	http://fire.seoul.kr
전화		/전송	02)2212-2119	/		/	대시민공개