	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 일체형 및 보수 공사 완료에 따른 검수 제출

1. 재난관리과-2113(2014.06.11)「비상소화장치 일체형 및 보수 공사 계획 보고」와 관련입니다.

2. 위와 관련 비상소화장치 일체형 및 보수 공사가 완료되어 검수를 시달하니 해당 119안전센터에서는 2014.7.9.(수)까지 확인 결과를 제출하기 바랍니다.

가. 건  명 : 비상소화장치 일체형 및 보수(이설) 공사

나. 대  상

연번	비소 번호	공사 구분	현위치	이설위치	함교체(보수)사유	관 할
1	55	일체형	광진구 자양1동 230	광진구 자양1동 222-16	분리형 ➜ 일체형 공사	구의
2	92	분리형	광진구 중곡4동 73-23	현위치	하부지지대 보수 (콘크리트고정)	중곡

다. 비상소화장치 일체형 및 보수(이설) 방법 : 붙임참조(시방서)

라. 검수완료 후 휴대정보시스템 현황정비를 철저.

붙임  1. 비상소화장치 결과(서식) 1부.

2. 시방서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,중곡119안전센터장
담당자	이상덕		대응총괄팀장	이성로		재난관리과장	07/07 代이성로
협조자
시행	재난관리과-2774	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23 광진소방서 현장지휘대	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	duk19@seoul.go.kr	/	대시민공개