문서번호	정수과-4355
보존기간	년
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	07/07 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 7월06일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식			식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,175			1,509			1,057			1,917			5622			978			2,168			703
1일	1,952	341	2,786		118	1,391		16	1,041		71	1,846		9	5613		0	978		0	2,168		0	703	입고
2일		312	2,474		117	1,274		0	1,041		0	1,846		0	5,613		0	978		65	2,103		0	703
3일		351	2,123		137	1,137		18	1,023		0	1,846		0	5,613		0	978		0	2,103		0	703
4일		348	1,775		118	1,019		18	1,005		9	1,837		0	5,613		0	978		0	2,103		0	703
5일		378	1,397		118	901		0	1,005		0	1,837		20	5,593		0	978		0	2,103		0	703
6일		255	1,142		117	784		0	1,005		0	1,837		21	5,572		0	978		0	2,103		0	703
7일
8일
9일
10일
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계