문서번호	시설관리과-9948
결재일자	2014.7.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이한수	김만재	07/07 김영훈

현장실정 보고에 따른 배수관 이설 계획보고

2014. 07.

시설관리과

현장실정 보고에 따른 배수관 이설 계획보고

강북구 송중동 258-533번지 주변의 배관망 형성를 위한 배수관 부설공사 중 배수관 일부가 사유지에 부설되어 있어 이설공사가 필요한 실정임.

현  황

관련근거 : 현장실정보고서(도우100-20호 2013.10.17) - 개량 38번

공사위치 : 송중동 258-490 ~ 258-300호

GIS 배관 현황 : 2003/DCIP/100㎜

현장조사 내용

송중동 258-533 ~ 258-490번지간 순환배관망 형성을 위한 배수관 부설공사 중 일부 배수관이 사유지내 부설되어 있는 실정임

사유지에 부설된 배수관에 대한 건물주의 이설요청 민원사항이 있음

조치 계획

현재 사유지에 부설된 배수관에 대한 이설요청 민원을 해소하고자 배수관 이설공사가 필요한 실정임

상기와 같은 사항으로 배수관 이설공사를 수유1동외 8개동 상수도공사(단가계약) 계약업체에 작업지시하고 추후 정산에 반영하고자 합니다.

- 공사개요 : D=100㎜, L=97m (송중동 258-490~ 258-300호)

- 소요예산 : 21백만원

(단위:천원)

구 분	계	공사비	관급자재비	복구비
소요예산	21,000	10,400	4,200	6,400

붙  임 : 1) 현장실정 보고서 1부.

2) 이설 위치도 1부.  끝.