문서번호	시설관리과-14374
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장준원	문용욱	07/07 이자원

『2014년 자동제어설비 유지관리 용역』

‘14년 2/4분기 용역결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

강서수도사업소

(시설관리과)

『2014년 자동제어설비 유지관리 용역』

‘14년 2/4분기 용역결과 보고

기전설비 운영 프로그램 및 시스템 사전 정비 예방으로 시민 급수 운영에 만전을 기하고자 유지관리 용역을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

용역대상 : 22개소

(단위 : 개소)

계	제어센터	배수지	가압장	증압장	비 고
22	1	7	4	10

용역현황

❍ 용역업체 : (주)이피에스솔루션 공민근(☏031-478-5600~4)

❍ 용역금액 : 금32,195,512원(금삼천이백일십구만오천오백일십이원정)

❍ 용역기간 : 2014. 4. 1 ~ 2015. 3. 31(장기계속계약)

❍ 대가지급 : 과업지시서 제9조(대가청구 및 지급)

용역 과업 내용

❍ 과업기간 : 2014. 4. 1 ~ 6. 30

❍ 과업대상 : 22개소(제어센터 1개소, 배수지 7개소, 가압장 4개소, 증압장 10개소)

❍ 과업내용(정기점검)

- 증압펌프장 및 배수지의 PLC 설비 점검(통신상태) 및 다운로드, 제어반 청소(PLC 설비, 통신설비, 제어반 내·외부 바닥 등)

❍ ‘14년 2/4분기 준공금액 : 금8,044,850원(금팔백만사만사천팔백오십원정)

❍ 용역과업 수행결과 : 점검일지 참조

❍ 산출근거 : 준공내역서 참조

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

보고자 의견

❍ 용역 감독 결과 과업이행이 계약 사항과 같이 PLC 설비(통신상태) 및 프로그램 다운로드를 완료하였으며,

❍ 각 증압장 및 배수지 제어반 PLC 설비 및 내부 기기, 외함 내부의 점검대상 전체를 청소하고, 자동제어 유지관리 용역에 차질없이 이행하여 점검 완료한  22개소에 대하여 용역비용 지급

따로붙임 : 1. 준공내역서(2/4분기) 1부.

2. 점검일지 3부. 끝.