문서번호	급수운영과-10789
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
장재춘	김용현	07/07 우종근
협조

제 목 :	2/4분기 음수대관리 실태 점검보고(아주중,잠신고,방이2동,오금동)

2014년 2/4분기 아주중외3(학교, 공공기관) 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거

- 2/4분기 음수대관리실태 점검 시행 : 본부 시설관리과 –9338(14,6,20)호

관련

○ 점검기간 : 2014. 06. 26. ~ 06. 30

○ 점 검 자 : 장 재 춘

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	64	55	9
아주중학교	25	19	6	06. 27	- 관리, 출수 등 상태 양호 냉각기 고장으로 6대 철거
잠신고등 학교	35	32	3	06. 30	- 관리, 출수 등 상태 양호 - 냉각기 고장으로 3대 철거
방이2동 주민센터	3	3	-	06. 26	- 관리, 출수 등 상태 양호
오금동주민센터	1	1	-	06. 26	- 관리, 출수 등 상태 양호

붙임 :  1) 학교 음수대 점검복명서 각 1부

2) 공공기관 음수대 점검복명서 각 1부

3) 분기별 점검양식 각1부. 끝.