문서번호	정수과-4357
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	행정관리과장
홍원해		현인식	07/07 김용근
협조

입상활성탄 재생공장 현장점검 계획

2014. 07.

영등포아리수정수센터

(정수과)

입상활성탄 재생공장 현장점검 계획

우리 정수센터 입상활성탄 재생은 외주사에서 진행하고 있어 T/F팀원을 중심으로 정기 및 불시 현장점검을 실시하여 재생공정 감독에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

☐ 계약명 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역

☐ 계약자 : 신기화학공업(주)

☐ 계약기간 : 2014.7.1. ~ 2014.8.29.

☐ 계약금액 : 159,900,000원

☐ 사업개요

○ 입상활성탄 외주재생 : 309m3 (2정수장 10호지)

○ 안트라사이트 이송 : 348m3 (친환경접촉조 4개조)

Ⅱ		점검계획

☐ 추진근거 : 입상활성탄 재생 T/F팀 회의결과(정수과-3854(2014.6.24.)호)

☐ 활성탄 재생기간 : 2014. 7. 9. ~ 2014. 8. 2.

☐ 감독목적

○ 우리센터 활성탄 보관상태 확인

○ 다른 종류의 입상활성탄과 혼재하여 재생 실시여부

○ 재생 완료 후 보관상태 확인(타사 제품과 혼재하여 보관 방지)

○ 재생탄 샘플링 및 분석을 통한 재생 운전조건 변경 여부

☐ 감독방법 : 연구원과 합동으로 정기 및 불시 현장점검

☐ 방문횟수 : 재생공장 위치(경남 양산)를 고려하여 약3회 방문 예정

☐ 방문자 : 입상활성탄 재생 T/F팀 인원

☐ 방문계획

○ 팀을 이루어서 현장감독 예정임.

○ 과업진행상황에 맞추어서 방문일시 및 인원은 변경예정임.

: 외주사에서의 입상활성탄 재생과 영등포센터에서의 안트라사이트 이송 및 세정 작업이 병행 진행되어 가급적 안트라사이트 이송기간에 불시점검 예정

구분	일시	점검자
정기점검	7/8~7/9	영등포정수센터 : 이용은, 홍원해 등 상수도연구원 : 조우현, 백영애
불시점검	7/17~7/18	영등포정수센터 : 정수과장, 안영환, 장현성 등 상수도연구원 : 조우현
	7/28~7/29	영등포정수센터 : 이동조, 홍원해, 성창규 등 상수도연구원 : 백영애

따로붙임 : 입상활성탄 재생공정표 1부.  끝.