투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	깎기 비탈면(STA.1+640~1+820)부분파괴에 따른 대체공법 보고 재검토

1.문서번호 : SMIH-14-31330

2.작성일자 : 2014-07-07 09:07:24

3.제    목 : 깎기 비탈면(STA.1+640~1+820)부분파괴에 따른 대체공법 보고 재검토

4.내    용

가. 선사고덕0420-377(2014. 6.20.)호와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사” 구간 STA.1+640~ 1+820구간 안전성검토 결과 허용안전율을 만족하지 못하여 경사면을 낮추는 것으로 보고된 사항에 대하여 아래와 같이 재검토 지시하니 참고하시기 바랍니다.

1) 검토내용

○ 생태 통로구간 당초 지질조사와 절취 공사 후 지질을 정확히 조사하여 토공 수량을 정확히 산출 필요

○ 도면상에 암의 종류 및 위치를 정확히 표기하여 토질별 경사 구배 산정

○ 설계사 의견에 현재 비탈면의 노출암선이 당초설계보다 낮은 위치에 존재하고 있으므로 암절취 공법(당초 발파)을 검토

○ 절리가 도로쪽으로 발달되어 있어, 경사면을 보고내용 대로 낮추 었을 때 파괴 활동에 대한 검토가 필요

○ 생태 통로 되메우기 구간과 그 외 구간을 분리하여 절취 방법 및 공법 검토

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					07/07 최광무
협조자
시행			토목부-12962									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개