소방장비고장발생보고서
문서번호	고척119안전센터-2692	결재	★담당자	진압3대장
등록일자
			신창석	07/07 이복두
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	유압엔진펌프(소형)	관리부서		고척119안전센터
고 장 일 시	2014. 7. 7.	장 소		펌프차 적재비품
모델명	홀메트로 TPU-20
조 치 사 항	일일장비점검중 유압오일 누수 확인
원인 및 상태	노후로 인한 유압엔진펌프 유압오일 누수
담당자 의견	제조사 의뢰 점검 및 A/S조치요망
그 밖의 사 항	내용년수 초과(1997.6.12.)된 소방장비로서 추후 대체장비 구입후 불용함이 타당하다고 사료됨
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 7월 7일 장비담당자 계급 소방장 김승현 성명 (인) 계급 소방사 김형진 성명 (인) 계급 소방장 조태영 성명 (인) 구로 소방서장 귀하

	고척119안전센터장