문서번호	시설관리과-14570
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
이영동	07/07 최임봉
협 조

기존관 철거,폐쇄 복명서(잠원동외 10개동 상수도공사-4차)

명에 의하여 『2013년 잠원동외 10개동 상수도공사(장기계속)』의 4차 정산 시행후 기존관 철거 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014.07.04

보고자 : 지방시설주사보 이 영 동

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 잠원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)-4차정산

○ 공사(정산)기간 : 2014.04.16.~2014.06.30

○ 계약상대자 : 성심건설(주) 대표 김길열

▣ 관부설 및 철거 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경 (mm)	연장 (m)	관종	구경 (mm)	연장 (m)	관종	구경 (mm)	연장 (m)
실적	계	15~300	155	계	15~200	19.5	계	15~200	120.6
	STS	15		STS 및 아연도	15	1	STS 및 아연도	15
		20	2		20	12		20	85
		25	34		25	4		25	27.1
		30	91		30	0.5		30	2.5
		40	15		40	1.5		40
		50	13		50			50
				COP	15		COP	15
					20	0.5		20	6

▣ 분기점 폐쇄 현황

구 분	작업 지시	분 기 점 폐 쇄					분기점 폐 쇄 미시행	해당없음 (신설등)	비고
		계	새들잠금	누수방지 새들	분기점 재용	맞이음
합 계	50	37	34		1	2		13
신 설	44	37	34		1	2		7
개 량	3							3
물탱크	3							3

붙 임 : 기존관 철거 폐쇄 내역.  1부.