투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	광명시장(수도과장)
(경유)
제목	철산교 하부 폐쇄 수도관 철거요청 촉구

1. 시설보수과-1455(2013.4.23.)호 및 광명시 수도과-6700(2013.4.29.)남부수도사업소 급수운영과-15098(2014.7.4.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소에서 관리하는 철산교 하부에 설치된 붕괴

우려가 있는 폐쇄 수도관의 철거를 조속히 요청하오니 조치하여 주시고,

4. 특히, 상수도관을 지지하는 빔의 가로 지지대와 주형의 변형이 발생하는 등 안전사고 발생이 우려되고 있어, 사고발생시 귀책사유가 발생할 수 있음에 따라 ‘철산교 하부 폐쇄 수도관에 대한 조치계획서’를 2014.7.11(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 관련공문 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	장창원		주무관	정규용		시설보수과장	전결 07/07 김찬구
협조자
시행	시설보수과-2749	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 대림동 도림로 145 (대림동711)	/
전화	32845465	/전송	8363093	/		/	대시민공개