	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신축건물 소방활동자료조사 계획 보고(금융결제원 생활관)

1. 예방과-9214(2014.6.16.)호 “소방시설 완공검사증명서 발급 통보(시달)(금융결제원 생활관)”과 관련입니다.

2. 위와 관련 신축건축물에 대한 소방활동자료조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대  상 : 금융결제원 생활관

나. 위  치 : 서초구 강남대로 18길 15-16(양재동 243)

다. 건물용도 : 공동주택(기숙사)

라. 규  모 : 지하2층, 지상5층, 연면적 4,605.92㎡

마. 공사종별 : 신축

라. 적용 소방시설

- 소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, 연결송수관, 피난기구, 비상조명등,

자동화재탐지설비, 유도등, 비상방송

마. 일  시 : 2013. 7. 8. (화)

바. 조사자 : 소방장 신장호 (3팀 주간근무)

붙임  1. 소방완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 대상물 평면도 4부.  끝.

담당자	신장호		진압3대장	07/07 김성수
협조자
시행	양재119안전센터-2991	(		)	접수		(		)
우	137-132	서울 서초구 동산로 9 (양재2동 324-5)	/
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/		/	부분공개(6)