문서번호	치수과-2604
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
방호익	김용제	07/07 차광재

수 방 상 황 보 고

2014. 7. 04

시 설 부

	기 상 개 황 - 2014. 7. 4(금) 10시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 0㎜) / 7월누계 22.5㎜)

구 분		오늘 (월)		내일 (화)		모래 (수)	위성영상
기상 및 수방근무현황		오늘은 대체로 맑음.
강수확률(%)		10		10		10
예상강수량		0 ㎜		0㎜		0 ㎜
누계강수량		금년누계 251㎜(1~6월평년 396㎜) 평년강수량 1450㎜ ‘13년강수량 1403㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	715.4		515.4		92.67
소양강댐	0		0		47.4
충주댐	0		0		30.14

하천수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	평수위	경계홍수위 (주의보수위)	위험홍수위 (경보수위)	계획홍수위	비 고
	한 강	한강대교		2.97	10.445	12.445	15.33
		잠수교	3.03	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s)

주간 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시